|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| A01Tillval |  | SolarE:7464732Downlight P-16015307W LED 3000K, 590lmWc/tvätt, Tvätt, GemensamhetslokalMontage infällt i undertak |  |
| A02 |  | EtmanE:7016359Etled Flat 24W LED, 3000, 3500, 4000K, 420-2280lm.Wc/TvättMontage dikt undertak |  |
| A03 |  | SolarE:7503050 Mac 280 plafond12W LED 3000K 920mLgh förrådMontage dikt tak |  |
| A05 |  | SolarE:7017851Bänkarmatur Namsen med uttag 1200mm26W LED, 3000K, 2250lm.KökMontage dikt undersida överskåp i kök |  |
| A06 |  | SolarE:7017849Bänkarmatur Namsen med uttag1200mm12W LED, 3000K, 940lm.Wc/tvättMontage dikt undersida överskåp i wc/tvätt |  |
| A11 |  | SolarE:7703185Heron II väggarmatur upp/nedljus Alugrå2x6W LED 3000K 2x854lmAltan/Balkong Monteras på vägg 1850öfg |  |